## Лист1
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | № |  |  |  |  | ОТ | [6 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 4
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С
|  |  | РБ 03-69-2013 | ГОСТ Р 31385-2008 |  |  |  | API 650 |  |  |  |  | СН РК 3.05-24-2004 | [6 empty] | x | - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
|  | 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | 1.1. НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | [11 empty] | М3 |  | КОЛИЧЕСТВО |  |  |  | шт.
| 1.2. | ТИП РЕЗЕРВУАРА:
[9 empty] | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ | [8 empty] | С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
[9 empty] | БЕЗ ПОНТОНА | [8 empty] | С ПОНТОНОМ
[9 empty] | БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ | [8 empty] | С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ
| 1.3. РАЗМЕРЫ СТЕНКИ: ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | [9 empty] | ММ |  |  | ВЫСОТА | [6 empty] | ММ
| 1.4. КЛАСС ОПАСНОСТИ РЕЗЕРВУАРА | [7 empty] | 1 КЛАСС |  |  |  | 2 КЛАСС |  |  |  |  | 3 КЛАСС |  |  |  | 4 КЛАСС
| 1.5. СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [8 empty] | ЛЕТ
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| 2.1. | НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА
| 2.2. | ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА | [18 empty] | Т / М3
| 2.3. | РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [18 empty] | ММ
| 2.4. | РАСЧЕТНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [18 empty] | ММ
| 2.5. | НОРМАТИВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ | [18 empty] | КПА |  | НЕТ
| 2.6. | НОРМАТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВАКУУМ | [18 empty] | КПА |  | НЕТ
| 2.7. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [18 empty] | О С
| 2.8. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СНиП 23-01-99 | [18 empty] | О С
| 2.9. | РАСЧЕТНАЯ СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА ПО СНиП 2.01.07-85* | [18 empty] | КПА
| 2.10. | НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ПО СНиП 2.01.07-85* | [18 empty] | КПА
| 2.11. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [18 empty] | БАЛЛОВ
| 2.12. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: |  |  | ПЛОТНОСТЬ | [5 empty] | КГ / М3 |  |  | ТОЛЩИНА | [6 empty] | ММ |  | НЕТ
| 2.13. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ: |  |  | ПЛОТНОСТЬ | [5 empty] | КГ / М3 |  |  | ТОЛЩИНА | [6 empty] | ММ |  | НЕТ
| 2.14. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [18 empty] | М3 / ЧАС
| 2.15. | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [18 empty] | ЦИКЛОВ В ГОД
3. КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| 3.1 | СТЕНКА : |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | [6 empty] | РУЛОННЫЙ | [7 empty] | ПОЛИСТОВОЙ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [10 empty] | мм |  |  |  | НЕТ
| 3.2 | ДНИЩЕ : |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | [6 empty] | РУЛОННЫЙ | [7 empty] | ПОЛИСТОВОЙ
|  |  |  | УКЛОН | [6 empty] | НАРУЖУ | [7 empty] | ВНУТРЬ |  |  |  | НЕТ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [8 empty] | ММ | [5 empty] | НЕТ
| 3.3 | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША : ФОРМА | [8 empty] | КОНИЧЕСКАЯ | [5 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ
|  |  |  | КОНСТРУКЦИЯ | [6 empty] | ОБОЛОЧКА | [5 empty] | КАРКАСНАЯ | [5 empty] | ЩИТОВАЯ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [8 empty] | ММ | [5 empty] | НЕТ
| 3.4 | ЛЕСТНИЦА : |  | КОНСТРУКЦИЯ | [6 empty] | КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) | [7 empty] | ШАХТНАЯ |  |  |  | НЕТ
|  |  |  | ОРИЕНТАЦИЯ | [7 empty] | ГРАДУСОВ (ВЫХОД НА КРЫШУ)
| 3.5 | ОБОГРЕВ: |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ | [6 empty] | ВНУТРЕННИЙ | [5 empty] | НАРУЖНИЙ |  |  |  |  | НЕТ
|  | ВНУТРЕННИЙ: | [8 empty] | КОЛЬЦЕВОЙ |  |  |  |  | СЕКЦИОННЫЙ
|  | НАРУЖНЫЙ: | [8 empty] | ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | [6 empty] | ТЕПЛООБОГРЕВ
ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (УКАЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.,
ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL):
ДАТА
НОМЕР РЕДАКЦИИ

## Лист2
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  |  |  | ОТ |  |  |  | ЛИСТ 2 ИЗ 3
| 3.5 | МОЛНИЕПРИЕМНИКИ НА СТЕНКЕ ВЫСОТОЙ |  |  |  |  | ММ |  |  |  | ШТ |  | НЕТ
| 3.6 | МОЛНИЕПРИЕМНИК В ЦЕНТРЕ ВЫСОТОЙ |  |  |  |  | ММ |  |  | НЕТ
| 3.7 | КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |  |  |  | ШТ |  |  |  | НЕТ
| 3.8 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ ТИПА | [8 empty] | ШТ |  | НЕТ
| 3.9 | КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ |  |  | ДА |  |  |  |  | НЕТ
| 3.10 | КРУГЛЫЙ ЗУМПФ ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ |  |  |  |  | ММ |  |  | НЕТ
| 3.11 | ЛОТКОВЫЙ ЗУМПФ |  |  | ДА | [5 empty] | ШТ |  | НЕТ
| 3.12 | ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК |  | 600х600 |  | 600х900 |  |  | 900х1200 |  |  |  | НЕТ
| 3.13 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УРОВНЕМЕРА ТИПА | [7 empty] | НЕТ
| 3.14 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОБООТБОРНИКА ТИПА | [7 empty] | НЕТ
| 3.15 | ПОНТОН «FloatINOX»: | ИСПОЛНЕНИЕ |  | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  | АЛЮМИНИЙ
|  |  | ЗАЗОР СО СТЕНКОЙ |  |  |  | ММ
|  |  | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ |  |  |  | ММ
| 3.16 | ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША : КОНСТРУКЦИЯ |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ |  |  |  |  | ДВУДЕЧНАЯ
|  |  | ЗАЗОР СО СТЕНКОЙ |  |  |  | ММ
|  |  | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ |  |  |  | ММ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
| 3.17 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 | ДЛЯ УСТАНОВКИ | [5 empty] | ДИАМЕТР |  |  |  |  | ММ
|  | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 2 | ДЛЯ УСТАНОВКИ | [5 empty] | ДИАМЕТР |  |  |  |  | ММ
| 3.18 | ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА : | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |  |  |  | ММ | ВЫСОТА |  |  |  | ММ
|  |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
| 3.19 | ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ : | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5. ПАТРУБКИ И ЛЮКИ
| 5.1 | ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
НА ЛИСТЕ 3 ИЗ 3.
| 5.2 | ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ
ОБРАЗОМ:
– ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820 ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815 НА УСЛОВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ 1.6 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И 0.25 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ;
– РАЗМЕРЫ “А”, “В” И “С” ПРИНИМАЮТСЯ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
| 5.3 | ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ ) И РАЗМЕР “А” МОГУТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНЫ НА НАИМЕНЬШУЮ ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В СТЕНКЕ
ВЫПОЛНЯЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ, И ЧТОБЫ ПАТРУБКИ
И ЛЮКИ В КРЫШЕ НЕ ПОПАДАЛИ НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КРЫШИ И НА КОЛЬЦЕВУЮ ПЛОЩАДКУ НА КРЫШЕ.
НОМЕР РЕДАКЦИИ

## Лист3
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  |  |  | ОТ |  |  | ЛИСТ 3 ИЗ 3
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) | УСЛОВНЫЙ | УСЛОВ | ТИП | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
П/П |  | ПРОХОД, | ДАВЛ., | ПАТР. | a | А, | В, | С,
|  | ММ | МПА |  |  | ММ | ММ | ММ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
НОМЕР РЕДАКЦИИ
ДНИЩЕ
СТЕНКА
А
В
ДНИЩЕ
180º
ДНИЩЕ
СТЕНКА
ПАТРУБОК ТИПА ''S''
А
В
C
СТЕНКА
ПАТРУБОК ТИПА ''D''
А
В
C
90º
0º
270º
СТЕНКА
КРЫША
a
a
ПАТРУБОК ИЛИ ЛЮК
В СТЕНКЕ
ПАТРУБОК ИЛИ ЛЮК
В КРЫШЕ
В
КРЫША
СТЕНКА
С
А
ПАТРУБОК ТИПА "S"
В
КРЫША
СТЕНКА
А
ПАТРУБОК
ТИПА ''F''
ПАТРУБОК ТИПА "F"
ИЛИ ЛЮК
ИЛИ ЛЮК

## Лист4
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ № от .
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 РЕЗЕРВУАР)
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА:
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА М3, ПРОДУКТ , КОЛ-ВО РЕЗЕРВУАРОВ шт.
КЛАПАНА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ |  |  | ПРОБООТБОРНИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
СМДК-50АА | ДУ 50 |  | ПСР ОТ-6 | (L=6м)
СМДК-50АА | ДУ 50 |  | ПСР ОТ-7 | (L=7,5м)
СМДК-100АА | ДУ 100 |  | ПСР ОТ-9 | (L=9м)
СМДК-150АА | ДУ 150 |  | ПСР ОТ-12 | (L=12м)
СМДК-200АА | ДУ 200 |  | ПСР ОТ-15 | (L=15М)
СМДК-250АА | ДУ 250 |  | ПСР ОТ-18 | (L=18м)
КДМ-200/100 | ДУ 100 |  | ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ
КДМ-200/150 | ДУ 150 |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
КДМ-200/200 | ДУ 200 |  | ГПСС-600
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | ГПСС-600А
КДС-1500/150 | ДУ 150 |  | ГПСС-2000
КДС-1500/200 | ДУ 200 |  | ГПСС-2000А
КДС-1500/250 | ДУ 250 |  | ОГНЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
КДС-1500/350 | ДУ 350 |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
КДС-1500/500 | ДУ 500 |  | ОП-50АА | ДУ 50
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | ОП-50ААН | ДУ 50
КДС-3000/250 | ДУ 250 |  | ОП-80ААН | ДУ 80
КДС-3000/350 | ДУ 350 |  | ПОЖ-80 | ДУ 80
КДС-3000/500 | ДУ 500 |  | ОП-100АА | ДУ 100
ЛЮКИ ЗАМЕРНЫЕ |  |  | ОП-100ААН | ДУ 100
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | ОП-150АА | ДУ 150
ЛЗ-80 | ДУ 80 |  | ОП-200АА | ДУ 200
ЛЗ-150 | ДУ 150 |  | ОП-250АА | ДУ 250
ХЛОПУШКИ |  |  | ОП-350АА | ДУ 350
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | ОП-500АА | ДУ 500
ХП-100 | ДУ 80 |  | МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКАМИ
ХП-150 | ДУ 150 |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
ХП-200 | ДУ 250 |  | МУВ-80 | ДЛЯ ХП-80
ХП-300 | Ду 300 |  | МУВ-250 | ДЛЯ ХП-150, 250
ХП-400 | ДУ 400 |  | МУ-1 | ДЛЯ ХП-80 - 250
КРАНЫ СИФОННЫЕ |  |  | МУ-2 | ДЛЯ ХП-400
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
КС-50 | ДУ 50 |  | ТУ 464-2007 (НХ) |  | КОЛ
КС-80 | ДУ 80 |  | Мешалка НХ 63
Дополнительное оборудование
Примечание:
1. Согласование технических вопросов по заполнению Опросного листа, замены типа и марок
оборудования (495) 909-92-93
2. Выполненные патрубки и люки предусматривают присоединительные размеры покупного
оборудования,
3. Заказчик проверяет правильность заполнения Опросного листа, при необходимости вносит
изменения, согласовывает технические вопросы
4. В случае, если оборудование отсутствует в перечне, указать в разделе
«Дополнительное специальное оборудование»
М. П.